## 공종목록
공종목록
번호 | 공종명 | 금액
1 | 컴퓨팅 인프라 | 834868000
2 | 네트워크 인프라 | 216090000
3 | 스토리지 | 219933000
4 | 전산실 상면공사 | 340180000

## 산출내역
산출내역 (내역 트리)
내역번호 | 항목명 | 소계
1.1.1 | GPU 컴퓨팅 - GPU 서버 노드 | 652592000
1.1.2 | GPU 컴퓨팅 - GPU 상호연결 | 159628000
1.2.1 | 범용 서버 - 관리 서버 | 22648000
2.1.1 | 백본 스위치 - Spine 스위치 | 57036000
2.1.2 | 백본 스위치 - Leaf 스위치 | 78416000
2.2.1 | 네트워크 보안 - 방화벽 | 80638000
3.1.1 | 주 스토리지 - All-Flash Array | 157465000
3.2.1 | 백업 - 백업 스토리지 | 62468000
4.1.1 | 전원 설비 - UPS | 104324000
4.1.2 | 전원 설비 - 랙/PDU | 55540000
4.2.1 | 공조/소방 - 항온항습기 | 140124000
4.2.2 | 공조/소방 - 접지·차폐 | 40192000

## 세부산출
세부산출
내역번호 | 품목 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액
1.1.1.1 | GPU Server | H100x8 | 대 | 8 | 81574000 | 652592000
1.1.2.1 | InfiniBand | NDR 400G 64port | 식 | 4 | 39907000 | 159628000
1.2.1.1 | Mgmt Server | 2U | 대 | 2 | 11324000 | 22648000
2.1.1.1 | Spine SW | 400G | 대 | 2 | 28518000 | 57036000
2.1.2.1 | Leaf SW | 100G | 대 | 8 | 9802000 | 78416000
2.2.1.1 | F/W | 40G NGFW | 식 | 2 | 40319000 | 80638000
3.1.1.1 | AFA | NVMe 500TB | 식 | 1 | 157465000 | 157465000
3.2.1.1 | Backup | 1PB | 식 | 1 | 62468000 | 62468000
4.1.1.1 | UPS | 500kVA | 식 | 2 | 52162000 | 104324000
4.1.2.1 | Rack | 42U | 대 | 20 | 1311000 | 26220000
4.1.2.2 | 전원분배 | PDU 30kW | EA | 40 | 733000 | 29320000
4.2.1.1 | 항온항습 | 40RT | 대 | 6 | 23354000 | 140124000
4.2.2.1 | 접지차폐 | 일식 | 식 | 1 | 40192000 | 40192000